## 様式第1号（その１）
様式第１号（その１）
競争入札参加資格確認申請書
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
契約担当者 (株)ケーブルテレビ佐伯
代表取締役社長 安達 義人
住所
商号又は名称
|  |  | 代表者又は受任者 |  |  |  | ㊞
発注業種について、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項第１号又は第２号に規定する許可を有する者であること。
令和４年３月２日 付けで公告のあった令和３年度 佐伯南部エリアＦＴＴＨ整備工事に係る競争参加資格について確認されたく、次の書類を添えて申し込みます。 なお、提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
| 1 | 特定建設業の許可の写し | [6 empty] | 一般建設業又は特定建設業の許可の写し
| 2 | 競争参加資格状況表 … 様式第２号（その１） | [6 empty] | 特定建設業の許可の写し
| 3 | 同種工事の施工実績 … 様式第３号（その１）

## 様式第2号（その１）
様式第２号（その1）
（建設工事単体発注用）
競 争 参 加 資 格 状 況 表
商号又は名称：
|  | 代表者又は受任者： |  |  | ㊞ | 0
項 目 | 内 容 |  |  | 添 付 書 類
本店の所在地等 |  |  |  | 本店の所在地について記載し、その所在地を確認するため直近の総合評定値通知書の写しを添付すること。通知後、所在地に変更があった場合は、当該事実が確認できる資料（建設業法第11条の規定に基づく変更届出書の写し等）を併せて提出すること。 また佐伯市との契約について委任を受けた支店等がある場合は、その支店等の所在地、名称及び代表責任者について記載すること。
本店の所在地
支店等の所在地
支店等の名称
支店等の代表責任者
発注業種に係る 認定状況 |  |  |  | 審査要綱による令和2年度の発注業種に係る認定が確認できる、大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期（昭和39年大分県告示第481号）第1の5に規定する通知（令和2・3年度県工事競争入札参加資格について（通知））の写しを添付すること。 |  | 審査要綱による平成30年度の発注業種に係る格付を記入し、その格付が確認できる、大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期（昭和39年大分県告示第481号）第1の5に規定する通知〔平成30・31年度県工事競争入札参加資格について（通知）又は平成30年度県工事競争入札参加資格について（通知）〕の写しを添付すること。 | 審査要綱による平成30年度の発注業種に係る格付を記入し、その格付が確認できる、大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期（昭和39年大分県告示第481号）第1の5に規定する通知（平成30・31年度県工事競争入札参加資格について（通知））の写しを添付すること。
等級
有効な経営事項審査 | 通知年月日 |  |  | 開札予定日現在で有効な経営事項審査を受けていることを確認するため、直近の経営事項審査に係る総合評定値通知書の通知年月日及び審査基準日を記載し、その写しを添付すること。
年 月 日
審査基準日
年 月 日
発注業種に係る 総合評定値 |  |  |  | 参加要件の基準となる総合評定値通知書に記載された発注業種に係る総合評定値（Ｐ点）を記載すること。またその総合評定値通知書の写しを添付すること。
総合評定値
点
配置予定技術者の資格 及び雇用関係 |  |  |  | 配置予定技術者の資格等が確認できる資料（監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証又は監理技術者資格者証（裏面）の修了履歴を含む。）の写し及び公告第２の３(3)で求める雇用関係が確認できる資料（健康保険被保険者証等）の写しを添付すること。
様式第４号（その１）
配置予定施工環境監理者の資格及び雇用関係 |  |  |  | 配置予定施工環境監理者の資格等が確認できる資料の写し及び公告第２の４(2)で求める雇用関係が確認できる資料（健康保険被保険者証等）の写しを添付すること。
別紙１（その１）

## 様式第3号（その１）
様式第３号（その１）
（建設工事単体発注用）
同種工事の施工実績
商号又は名称：
[8 empty] | 代表者又は受任者： |  | ㊞
同種工事の施工実績（１件目）
| 工事属性 | 工事名 | [6 empty] | 工事概要
発注機関
工事場所
|  | 契約金額 （最終） |  |  |  |  | 円
|  | 工期 | ●年●月●日 |  | から | ●年●月●日 |  | まで
|  | 発注形態等 | 単 体 | Ｊ Ｖ |  | (出資比率) | ●％
|  | 契約日 | 令和●年●月●日 |  |  | CORINS 登録番号
同種工事の施工実績（２件目）
| 工事属性 | 工事名 | [6 empty] | 工事概要
発注機関
工事場所
|  | 契約金額 （最終） |  |  |  |  | 円
|  | 工期 |  |  | から |  |  | まで
|  | 発注形態等 | 単 体 | Ｊ Ｖ |  | (出資比率)
|  | 契約日 |  |  |  | CORINS 登録番号
同種工事の施工実績（３件目）
| 工事属性 | 工事名 | [6 empty] | 工事概要
発注機関
工事場所
|  | 契約金額 （最終） |  |  |  |  | 円
|  | 工期 |  |  | から |  |  | まで
|  | 発注形態等 | 単 体 | Ｊ Ｖ |  | (出資比率)
|  | 契約日 |  |  |  | CORINS 登録番号
１ 同種工事の施工実績を確認するため、施工実績について１件分記載し、その記載内容が確認できる下記の書類を添付すること。 | [10 empty] | 同種工事の施工実績を確認するため、施工実績について１件分記載し、その記載内容が確認できる下記の書類を添付すること。
①竣工CORINSの写し（工事概要がわかるもの）
又は、
②契約書の写し等、工事の概要が同種工事と判断できる客観的資料（設計図書、工事概要等）及び工事目的物引渡し書
の写し等工事の完成を証明するもの
２ 工事は元請で施工したものに限る。また共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率20％以上として施工したも
のであること。
３ 「同種工事」については、公告第２の２の（３）に記載している。 | [10 empty] | ①竣工CORINSの写し（工事概要がわかるもの）
又は
②契約書の写し等、工事の概要が同種工事と判断でき
る客観的資料（設計図書、工事概要等）及び工事目
的物引渡し書の写し等工事の完成を証明するもの
（工事は元請で施工したものに限る。ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率20％以上として施工したものであること。）

## 入札書
様式第12号（第26条関係）
（その1）
入 札 書
￥
工事名 （業務名）
令和３年度佐伯市南部エリアＦＴＴＨ整備工事
|  |  | 工事の場所 (業務の場所) |  |  | 佐伯市大字 |  | 稲垣、池田、長谷、長良、堅田、木立、青山、灘地区、樫野地区
佐伯市契約規則及び佐伯市公共工事請負契約約款を承諾の上、上記
のとおり入札します。
|  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
住所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  | ㊞
契約担当者 |  |  |  | 株式会社ケーブルテレビ佐伯
代表取締役社長 安達義人 様

## 委任状
様式第13号（第26条関係）
委 任 状
今般都合により |  |  |  | 年度
の入札（見積）に関する一切の権限を | [6 empty] | （ |  | ） | に委任しましたので、
連署をもってお届けします。
| 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  |  | （受任者） |  |  | 住所
商号又は名称
[6 empty] | 氏名 |  |  |  |  | ㊞
|  |  | （委任者） |  |  | 住所
商号又は名称
[6 empty] | 氏名 |  |  |  |  | ㊞
契約担当者 |  | 株式会社ケーブルテレビ佐伯
|  | 代表取締役社長 安達義人 | [5 empty] | 様

## 入札金額内訳書提出用参考資料（表紙 ）
１．事業者： | 株式会社ケーブルテレビ佐伯
２．事業名： | 令和３年度 佐伯南部エリアＦＴＴＨ整備工事
令和３年度 佐伯南部エリアＦＴＴＨ整備工事
設 計 書
株式会社ケーブルテレビ佐伯
工 事 場 所 |  | 佐伯市内 |  | 工 期 | 契約日の翌日から令和4年3月31日まで
工 事 概 要
・局舎設備 1式
・通信設備 1式
・放送設備 1式
・伝送路設備 1式
・引込・宅内設備 1式
・電源設備 1式
・監視設備 1式
・調査設計 1式
上記の新設工事および付帯する工事一式
- 総額書 -

## 入札金額内訳書提出用参考資料（総額）
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
令和３年度 佐伯南部エリアＦＴＴＨ整備工事
| 消費税込工事価格 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
Ⅰ | 直接工事費 |  | 1 | 式
|  | 機器単体費 | 1 | 式
Ⅱ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅳ | 機器間接費 | 技術者間接費 | 1 | 式
|  | 機器管理費 | 1 | 式
Ⅴ | 一般管理費 |  | 1 | 式
計

## 入札金額内訳書提出用参考資料（種目別）
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
Ⅰ | 直接工事費
A | 資材費 |  | 1 | 式
B | 労務費 |  | 1 | 式
C | 調査設計費 |  | 1 | 式
計

## 入札金額内訳書提出用参考資料（科目別）
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
A | 資材費
1 | 局舎設備 |  | 1 | 式
2 | 通信設備 |  | 1 | 式
3 | 放送設備 |  | 1 | 式
4 | 伝送路設備 |  | 1 | 式
5 | 引込・宅内設備 |  | 1 | 式
6 | 電源設備 |  | 1 | 式
7 | 監視設備 |  | 1 | 式
計
B | 労務費
1 | 局舎設備 |  | 1 | 式
2 | 通信設備 |  | 1 | 式
3 | 放送設備 |  | 1 | 式
4 | 伝送路設備 |  | 1 | 式
5 | 引込・宅内設備 |  | 1 | 式
6 | 電源設備 |  | 1 | 式
7 | 監視設備 |  | 1 | 式
計
C | 調査設計費
1 | 調査設計費 |  | 1 | 式
計

## A
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | 局舎設備
1) | 局舎設備
| 局舎 | 4,400*3,650*2,750相当 | 1 | 局
| 空調機 | 5.6kW相当 | 2 | 台
| 19インチラック | 42U | 3 | 架
| 接点監視装置 |  | 1 | 台
| 温度センサー |  | 1 | 台
2) | 外交設備
| PCフェンス | 1800 | 29 | ｍ
| 片開き門扉 | 1,800ｘ1,000 | 1 | 組
| 基礎ブロック | 200ｘ200ｘ450 | 14 | 個
| 基礎ブロック | 350ｘ350ｘ600 | 2 | 個
3) | 受電設備
| 引込計器盤 |  | 1 | 台
| 分電盤（アレスタ付） |  | 1 | 台
計
2 | 通信設備
1) | 上位スイッチ接続用モジュール
| 10G-SR SFP+モジュール |  | 2 | 個
| L３スイッチ |  | 2 | 台
2) | メディアコンバーター
| MC用シャーシ | 1U | 1 | 台
| メディアコンバーター |  | 4 | 台
| 10G-R SFP+モジュール | センター連絡用 | 4 | 個
| 10G-SR SFP+モジュール | 拠点内接続用 | 4 | 個
3) | GE-PON OLT
| OLTシャーシ(高収容） |  | 2 | 台
| ブランクパネル |  | 4 | 枚
| スイッチユニット |  | 4 | 台
| 10G SFP+モジュール | アップリンク用 | 4 | 個
| 1G-T SFPモジュール | 保守監視用 UTP接続 | 4 | 個
| PONインターフェース | 8ポート | 28 | 台
| PON XFPモジュール |  | 222 | 個
| ケーブルダクト |  | 2 | 本
4) | 光カプラ
| 光カプラ用シャーシ | 3U | 4 | 台
| 光カプラユニット | 2分岐×3個入(SPC) | 83 | 台
5) | D-ONU
| D-ONU | Wi-Fi 機能付 | 1592 | 台
6) | 光コード類
| 光コード | 2心 GI LC.SPC-LC.SPC 3m | 4 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.SPC-SC.SPC 3m | 249 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.APC-LC.SPC 10m | 4 | 本
| 光FOコード | 4心 SM SC.SPC-SC.APC 10m | 139 | 本
| LANケーブル | Cat.6 スリムケーブル 5m | 2 | 本
7) | 成端光パネル
| スプライスユニット | 104C 8Cプレ配線 | 6 | 台
| スプライスユニット | 100C 4Cプレ配線 | 4 | 台
| スプライスユニット | 40芯 4Cプレ配線 | 1 | 台
計
3 | 放送設備
1) | 光増幅・切替器
| サブラック | (冗長電源、STMユニット) | 1 | 台
| 光増幅ユニット | 22dB 1ポート | 2 | 台
| 光スイッチユニット |  | 2 | 台
| 光5分岐カプラユニット |  | 2 | 台
| 光9分岐カプラユニット |  | 2 | 台
2) | マルチポート光増幅器
| サブラック | (冗長電源、STMユニット) | 6 | 台
| 光カプラユニット | 9分岐 | 4 | 台
| 光増幅ユニット | 20dB 8ポート | 30 | 台
| 光増幅ユニット | 20dB 4ポート | 13 | 台
3) | N+1光切替器
| サブラック | (冗長電源、STMユニット) | 6 | 台
| 8+1光スイッチユニット |  | 31 | 台
| 4+1光スイッチユニット |  | 12 | 台
4) | 光カプラ
| 光カプラ用シャーシ | 3U | 5 | 台
| 光カプラユニット | 2分岐×3個入(APC) | 68 | 台
| 光カプラユニット | 4分岐×2個入(APC) | 20 | 台
5) | V-ONU
| V-ONU |  | 3797 | 台
6) | 光コード類
| 光コード | 単心 SM SC.APC-SC.APC 1m | 37 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.APC-SC.APC 3m | 17 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.APC-SC.APC 10m | 7 | 本
| 光FOコード | 4心 SM SC.APC-SC.APC 3m | 23 | 本
| 光FOコード | 8心 SM SC.APC-SC.APC 3m | 57 | 本
| 光集合ケーブル | 16心 SM SC.APC-SC.APC 5m | 35 | 本
| LANケーブル | Cat.6 スリムケーブル 3m | 7 | 本
| LANケーブル | Cat.6 スリムケーブル 7m | 14 | 本
計
4 | 伝送路設備
1) | 光ファイバーケーブル
| 光ケーブル | 8芯 平型/SM/SR型 | 62235 | ｍ
| 光ケーブル | 12芯 平型/SM/SR型 | 7947 | ｍ
| 光ケーブル | 24芯 丸型/SM/SR型 | 13702 | ｍ
| 光ケーブル | 40芯 丸型/SM/SR型 | 10322 | ｍ
| 光ケーブル | 60芯 丸型/SM/SR型 | 5838 | ｍ
| 光ケーブル | 100芯 丸型/SM/SR型 | 12788 | ｍ
| 光ケーブル | 200芯 丸型/SM/SR型 | 3427 | ｍ
| 光ケーブル | 300芯 丸型/SM/SR型 | 318 | ｍ
| 光ケーブル | 400芯 丸型/SM/SR型 | 236 | ｍ
| 光ケーブル | 600芯 丸型/SM/SR型 | 532 | ｍ
2) | 光クロージャ
| 幹線・分岐クロージャ |  | 34 | 台
| 屋外8分岐カプラクロージャ | （8×2） | 123 | 台
| 屋外4分岐カプラクロージャ | （4×2） | 26 | 台
| 8分岐クロージャ | （8×2） | 24 | 台
| 16分岐クロージャ | （8×4） | 25 | 台
| 8ドロップクロージャ | （8×2） | 181 | 台
| 16ドロップクロージャ | （8×4） | 258 | 台
| 融着補強スリーブ |  | 4675 | 本
3) | 装柱材料
| 余長処理金物 | J型 | 81 | 箇所
| メッセンジャワイヤ | 30SQ | 110950 | ｍ
| スパイラルハンガー |  | 73966 | 本
| 終端クランプ |  | 4761 | 個
| スパイラルスリーブ | 15mm PVC2m | 600 | 本
| スパイラルスリーブ | 20mm PVC3m | 162 | 本
| 自在バンド | 4BD-HD-23Ｔ/17T/12Ｔ | 2002 | 個
| 巻付グリップ | シンプル用30sq | 3392 | 本
| 丸シンプル | 18mm | 2436 | 個
| Ｌ型吊架金物 |  | 610 | 個
| 吊架金物 | WSS50×2 | 14 | 個
| 吊架金物 | 通り用 | 184 | 個
| 吊架金物 | 振分用 | 498 | 個
| 吊線金物（クランプ） | WJC-2相当品 | 137 | 個
| 槍出金具用バンド | DCBD-17相当品 | 151 | 個
| 槍出金具用アーム | DCA-100相当品 | 151 | 個
| ボルトナット | 16×100 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 683 | 個
| 移動防止ストラップ | ヒラ | 184 | 個
| 移動防止ストラップ | ヒネリ | 498 | 個
| アースクランプ | 通信用 | 2739 | 個
| 装柱材 | 1500A | 140 | 本
| 装柱材 | 1800A | 84 | 本
| 表示管 |  | 196 | 個
| アース線 | IV5.5sq | 821 | ｍ
| 自営柱 |  | 140 | 本
| 支線 |  | 21 | 箇所
| 雑材料 |  | 1 | 式
計
5 | 引込・宅内設備
1) | 装柱材料
| メッセンジャワイヤ | 30SQ | 44100 | ｍ
| スパイラルハンガー |  | 29400 | 本
| 終端クランプ |  | 2097 | 個
| スパイラルスリーブ | 15mm PVC2m | 264 | 本
| スパイラルスリーブ | 20mm PVC3m | 71 | 本
| 自在バンド | 4BD-HD-23Ｔ/17T/12Ｔ | 882 | 個
| 巻付グリップ | シンプル用30sq | 1494 | 本
| 丸シンプル | 18mm | 1073 | 個
| Ｌ型吊架金物 |  | 269 | 個
| 吊架金物 | WSS50×2 | 6 | 個
| 吊架金物 | 通り用 | 81 | 個
| 吊架金物 | 振分用 | 219 | 個
| 吊線金物（クランプ） | WJC-2相当品 | 60 | 個
| 槍出金具用バンド | DCBD-17相当品 | 66 | 個
| 槍出金具用アーム | DCA-100相当品 | 66 | 個
| ボルトナット | 16×100 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 301 | 個
| 余長処理金具Ｊ型 |  | 35 | 個
| 移動防止ストラップ | ヒラ | 81 | 個
| 移動防止ストラップ | ヒネリ | 219 | 個
| アース線 | IV5.5sq | 362 | ｍ
| アースクランプ | 通信用 | 1206 | 個
| 装柱材 | 1500A | 61 | 本
| 装柱材 | 1800A | 37 | 本
| 表示管 |  | 86 | 個
2) | 光ファイバーケーブル
| ドロップケーブル | 2芯 | 379700 | ｍ
| インドアケーブル | 単芯 | 23880 | ｍ
3) | 引込・宅内材料
| スパイラルスリーブ | 6mm PVC2m | 949 | 本
| 引込線引留金物 | SCH | 7594 | 個
| 引込線引留具 | DWF-A | 189 | 個
| フック金物 | DWH-B | 189 | 個
| 柱間引留金物 | BWC | 2278 | 個
| C型金物 | SUS | 2278 | 個
| 軒先引込金物 |  | 759 | 個
| コーナーブラケット |  | 379 | 個
| 配線クリート |  | 26945 | 個
| ニューエフモール | 1号 | 238 | 本
| 通信用片端SCコード | ﾋﾟｸﾞﾃｰﾙ1m | 1592 | 本
| 放送用片端SCコード | ﾋﾟｸﾞﾃｰﾙ1m | 3797 | 本
| 融着補強スリーブ |  | 10778 | 本
| 同軸ケーブル | 5C | 37970 | ｍ
| 上記コネクタ | 5C | 7594 | 個
| トリプル電源タップ |  | 3797 | 個
| FA-JJ |  | 3797 | 個
| 屋外2分配器 | 1ポート電通型 | 1139 | 個
| 屋外3分配器 | 1ポート電通型 | 189 | 個
| 屋外4分配器 | 1ポート電通型 | 113 | 個
| 屋内2分配器 | 1ポート電通型 | 189 | 個
| 屋内3分配器 | 1ポート電通型 | 189 | 個
| 屋内4分配器 | 1ポート電通型 | 189 | 個
| 屋内6分配器 | 1ポート電通型 | 75 | 個
| 屋内8分配器 | 1ポート電通型 | 75 | 個
| テレビ端子 | 電流通過型 | 379 | 個
| 中間ユニット | 電流通過型 | 379 | 個
| 雑材料 |  | 1 | 式
計
6 | 電源設備
| 耐雷トランス | 20kVA | 1 | 台
| 非常用発電機 | 単3 20kVA相当 | 1 | 台
| 無停電電源装置 | 3kVA（通信用） | 3 | 台
| 無停電電源装置 | 1.5kVA（放送用） | 2 | 台
| HIVE54 |  | 12 | ｍ
| HIVE16 |  | 6 | ｍ
| プリカ #63 |  | 1 | ｍ
| FEP50 |  | 16 | ｍ
| 異種間接続材 φ50 |  | 2 | 個
| FEP30 |  | 8 | ｍ
| 異種間接続材 φ30 |  | 2 | 個
| 600V CVT 38sq |  | 23 | ｍ
| 600V CV 8-3C |  | 18 | ｍ
| 600V CV 3.5-3C |  | 14 | ｍ
| IV 14m㎡ |  | 27 | ｍ
| AE 0.9-4C |  | 12 | ｍ
| 接地材料 D種 |  | 1 | 箇所
| 雑材料 |  | 1 | 式
計
7 | 監視装置
1) | 監視設備
| FTTH映像監視装置 | サブセンター監視装置 | 1 | 台
| 不等光カプラユニット | 2分配×2 | 1 | 台
| 放送監視用L2スイッチ |  | 1 | 台
計

## B
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | 局舎設備
1) | 局舎設備
| 局舎据付 | 4,400*3,650*2,750相当 | 1 | 局
2) | 外構施設
| ﾊﾞｯｸﾎｳ床堀 |  | 4.2 | ㎥
| 基面整正 |  | 13.5 | ㎡
| 人力盛土 |  | 0.7 | ㎥
| 基礎砕石工 |  | 9.8 | ㎡
| 基礎栗石工 |  | 9.8 | ㎡
| 型枠工 |  | 6.5 | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 |  | 3.5 | ㎥
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 鉄筋加工工 |  | 1 | 式
| ﾌｪﾝｽ施工 |  | 29 | ｍ
| 門扉施工 |  | 1 | 組
3) | 受電設備
| 引込計器盤 | 取り付け | 1 | 台
| 分電盤（アレスタ付） | 取り付け | 1 | 台
| 接地工事 |  | 1 | 式
計
2 | 通信設備
1) | 機器設置・調整費
| 機器設置費 |  | 2 | 拠点
| 仕様確認・打合せ,施工前調査 |  | 2 | 回
| 基本設計 |  | 2 | 箇所
| 詳細設計 |  | 2 | 箇所
| コアスイッチ 設定・調整費 |  | 4 | 台
| GE-PON OLT基本設定および出荷前試験 |  | 2 | 台
| GE-PON OLT現地設定・調整費 |  | 2 | 台
| 総合試験費 |  | 2 | 拠点
| 完成図書作成費 |  | 1 | 組
2) | 配線作業費
| 光コード | 2心 GI LC.SPC-LC.SPC 3m | 4 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.SPC-SC.SPC 3m | 249 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.APC-LC.SPC 10m | 4 | 本
| 光FOコード | 4心 SM SC.SPC-SC.APC 10m | 139 | 本
| LANケーブル | Cat.6 スリムケーブル 5m | 2 | 本
3) | 成端光パネル設置接続費
| スプライスユニット | 104C | 6 | 台
| スプライスユニット | 100C | 4 | 台
| スプライスユニット | 40C | 1 | 台
計
3 | 放送設備
1) | 機器設置・調整費
| 機器設置費 |  | 2 | 台
| 機器調整作業 |  | 2 | 台
| 監視設定作業 |  | 2 | 台
| 単体試験費 |  | 2 | 台
| 総合試験費 |  | 1 | 組
| 完成図書作成費 |  | 1 | 組
2) | 配線作業費
| 光コード | 単心 SM SC.APC-SC.APC 1m | 37 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.APC-SC.APC 3m | 17 | 本
| 光コード | 単心 SM SC.APC-SC.APC 10m | 7 | 本
| 光FOコード | 4心 SM SC.APC-SC.APC 3m | 23 | 本
| 光FOコード | 8心 SM SC.APC-SC.APC 3m | 57 | 本
| 光集合ケーブル | 16心 SM SC.APC-SC.APC 5m | 35 | 本
| LANケーブル | Cat.6 スリムケーブル 3m | 7 | 本
| LANケーブル | Cat.6 スリムケーブル 7m | 14 | 本
計
4 | 伝送路設備
1) | 光ファイバーケーブル敷設工事
| 光ケーブル | 8芯 平型/SM/SR型 | 62235 | ｍ
| 光ケーブル | 12芯 丸型/SM/SR型 | 7947 | ｍ
| 光ケーブル | 24芯 丸型/SM/SR型 | 13702 | ｍ
| 光ケーブル | 40芯 丸型/SM/SR型 | 10322 | ｍ
| 光ケーブル | 60芯 丸型/SM/SR型 | 5838 | ｍ
| 光ケーブル | 100芯 丸型/SM/SR型 | 12788 | ｍ
| 光ケーブル | 200芯 丸型/SM/SR型 | 3427 | ｍ
| 光ケーブル | 300芯 丸型/SM/SR型 | 318 | ｍ
| 光ケーブル | 400芯 丸型/SM/SR型 | 236 | ｍ
| 光ケーブル | 600芯 丸型/SM/SR型 | 532 | ｍ
2) | クロージャ取付工事
| 幹線・分岐クロージャ |  | 34 | 台
| 屋外8分岐カプラクロージャ | （8×2） | 123 | 台
| 屋外4分岐カプラクロージャ | （4×2） | 26 | 台
| 8分岐クロージャ | （8×2） | 24 | 台
| 16分岐クロージャ | （8×4） | 25 | 台
| 8ドロップクロージャ | （8×2） | 181 | 台
| 16ドロップクロージャ | （8×4） | 258 | 台
| 融着接続(伝送路) | テープ接続 5T以下 | 496 | 箇所
| 融着接続(伝送路) | テープ接続 10T以下 | 73 | 箇所
| 融着接続(伝送路) | テープ接続 15T以下 | 39 | 箇所
| 融着接続(伝送路) | テープ接続 25T以下 | 31 | 箇所
| 融着接続(伝送路) | テープ接続 45T以下 | 23 | 箇所
| 融着接続(伝送路) | テープ接続 75T以下 | 9 | 箇所
| 光ケーブル伝送損失試験 | ＣＬ間～センター | 924 | 芯
| 光ケーブル接続損失試験 | センター～ＣＬ間 | 924 | 芯
3) | 装柱工事
| 余長処理金物取付 |  | 81 | 箇所
| メッセンジャーワイヤ | 30sq 架設 | 110950 | ｍ
| スパイラルハンガー | 取付 | 73966 | 本
| 装柱工事 | （直線振分） | 560 | 箇所
| 装柱工事 | （新設腕金） | 840 | 箇所
| 装柱工事 | （既設腕金） | 1400 | 箇所
| 渡りアース工事 |  | 840 | 箇所
| 自営柱建柱 |  | 140 | 本
| 支線工事 |  | 21 | 箇所
計
5 | 引込・宅内設備
1) | 装柱工事
| メッセンジャーワイヤ | 30sq 架設 | 44100 | ｍ
| スパイラルハンガー取付 |  | 29400 | 本
| 装柱工事 | （直線振分） | 246 | 箇所
| 装柱工事 | （新設腕金） | 370 | 箇所
| 装柱工事 | （既設腕金） | 617 | 箇所
| 渡りアース工事 |  | 370 | 箇所
2) | 光ファイバーケーブル敷設工事
| ドロップケーブル | 架線 | 379700 | ｍ
| インドアケーブル | 布設 | 23880 | ｍ
| 光ケーブル接続 | クロージャ内 単芯 | 3797 | 接続
| 光ケーブル接続 | 映像系 V-ONU内 | 3797 | 接続
3) | 引込・宅内設備工事
| 光ケーブル接続 | 通信系 V-ONU内 | 1592 | 接続
| 光ケーブル接続 | 通信系 D-ONU内 | 1592 | 接続
| 同軸ケーブル | 5C 布設 | 37970 | ｍ
| 電源挿入器取付 |  | 3797 | 箇所
| 宅内試験 | RFレベル測定 | 3797 | 箇所
| 宅内試験 | 光パワー測定 | 1592 | 箇所
計
6 | 電源設備
| 耐雷トランス | 設置・調整 | 1 | 台
| 非常用発電機 | 据付・試運転調整 | 1 | 台
| 無停電電源装置 | 3kVA 設置・調整 | 3 | 台
| 無停電電源装置 | 1.5kV A設置・調整 | 2 | 台
| HIVE54 | 配管 | 12 | ｍ
| HIVE16 | 配管 | 6 | ｍ
| プリカ #63 | 配管 | 1 | ｍ
| FEP50 | 配管 | 16 | ｍ
| FEP30 | 配管 | 8 | ｍ
| 600V EM-CET 38sq | 配線 | 23 | ｍ
| IV 14m㎡ | 配線 | 27 | ｍ
| AE 0.9-4C | 配線 | 12 | ｍ
| D種接地 |  | 1 | 箇所
| 600V CV 8-3C | 配線 | 18 | ｍ
| 600V CV 3.5-3C | 配線 | 14 | ｍ
計
7 | 監視装置
1) | 放送監視設備
| FTTH映像監視装置 | 設置・調整 | 1 | 台
計

## C
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | 調査設計費
1) | 調査設計費
| 心線接続図作成 |  | 671 | 箇所
| 線路図作成 |  | 117 | ｋｍ
| 図書作成 |  | 1 | 組
2) | ルート調査、共架ほか申請関係
| 線路調査費 |  | 117 | ｋｍ
| 共架申請 |  | 4035 | 本
| 竣工申請 |  | 4035 | 本
| 自営柱対応費 |  | 140 | 本
| 図書作成 |  | 1 | 組
計